Опросный лист по расходомерам:

| Заказчик * (контакты) |  |
| --- | --- |
| Тип прибора |  | Количество, шт. |  |
| Технические данные | Диаметр трубопровода, мм |  |
|  | Измеряемая среда * |  |
|  | Среда коррозионно-активная | Нет Да |
|  |  | Минимальный | Нормальный | Максимальный |
|  | Расход *, м3 /ч |  |  |  |
|  | Давление среды *, МПа |  |  |  |
|  | Температура измеряемой среды, °С |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды, °С | От До |
|  | Плотность, кг/м3 |  |
|  | Вязкость среды (при раб. температ.), мПа·с |  |
|  | Максимально возможная потеря давления в приборе |  |
| Требования к прибору | Точность измерения * | 1% 0,5% 0,2% 0,1% другое |
|  | Индикация показаний | Нет Да |
|  | Сброс текущих показаний | Нет Да |
|  | Встроенный счётчик | Механический Электронный |
|  | Монтаж датчика и индикатора | Единым блоком Раздельно |
|  | Выходной сигнал | Импульсный (частотный) Токовый 4~20 мA RS232 RS485 |
|  | Материал корпуса | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Дюралюминий |
|  | Материал внутренних частей | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Дюралюминий |
|  | Взрывозащита | Нет Да |
|  | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое Резьбовое |
|  | Поставка ответных фланцев | Нет Да |
|  | Вид монтажа | Горизонтальный Вертикальный |
|  | Комплектование фильтром (фильтром-газоотделителем) | Нет Фильтром Фильтр-газ-ль |
| Другие требования или пожелания |  |

ВНИМАНИЕ: строки, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения!